## Лист1
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ
Количество аварийных отключений по сетям 6/10 кВ
Год | 2009 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 2011
Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | за год | 1 | 2 | 3 | 4 | за год | 1 | 2 | 3 | 4 | за год
Количество отключений | 9 | 8 | 5 | 9 | 31 | 5 | 7 | 9 | 8 | 29 | 5
ПРИЧИНА
Повреждение КЛ или ВЛ | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5
Станционное повреждение | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0
Срабатывание защиты без повреждений | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0
Прочие | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
г. Чехов | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 | 5 | 5 | 9 | 4 | 23 | 5
Чеховский р-он | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0
* Аварийно-восстановительные работы были выполнены в установленные нормативами сроки.
* По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии
Год | 2009 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 2011
Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | за год | 1 | 2 | 3 | 4 | за год | 1 | 2 | 3 | 4 | за год
Объем недопост.энергии, кВт.ч | 41231 | 14235 | 15987 | 46521 | 117974 | 44698 | 36857 | 10235 | 134678 | 226468 | 82164
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
г. Чехов | 28861.7 | 9964.5 | 11190.9 | 32564.7 | 82581.8 | 31288.6 | 25799.9 | 7164.5 | 94517 | 158770 | 82164
Чеховский р-он | 12369.3 | 4270.5 | 4796.1 | 13956.3 | 35392.2 | 13409.4 | 11057.1 | 3070.5 | 40161 | 67698 | 0